영암 노후하수관로 정비사업

비굴착(전체,부분)보수 공법선정 위원회 개최 결과

영암 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계에 따른 공법 선정 위원회 개최 결과를 공개함

□ 위원회 개최

○ 일    시 : 2017. 06. 28(수) 14:00∼17:00

○ 장    소 : 영암군 수도사업소 소회의실

○ 심의위원 :  6명(외부전문가 6)

- 외부전문가 : 전라남도 건설기술심의위원 중 대학교수 6명

□ 선정 결과

사 업 명	구 분	심의대상	사 업 량	선정공법
영암 노후하수관로 정비사업	공법	전체보수	L=22,056.4m	BPL 공법
	공법	부분보수	1,458개소	V.P 공법