먹는물공동시설수질검사결과

☐일    시 : 2018년  09월  27일

☐채수장소 : 영암군 영암읍 용흥리 산3-1  탑동 약수터

☐검사목적 : 정기검사

☐검사기관 : 영암군 수도사업소

항 목	기 준	검 사 결 과	판 정	비 고
1. 색도 (Color)	5도이하	불검출	적 합
2. 냄새 (Odor)	무 취	무 취	적 합
3. 맛 (Taste)	무 미	무 미	적 합
4. 탁도 (Turbidity)	1.0NTU 이하	0.23	적 합
5. 수소이온농도 (pH)	5.8~8.5	6.2	적 합
6. 일반세균 (Total Colonies)	100CFU/㎖ 이하	불검출	적 합
7. 대장균 (E.coli)	불검출 / 100㎖	-	-
8. 총대장균군 (Total Coliforms)	불검출 / 100㎖	불검출	적 합
9. 분원성대장균군 (Fecal Coliforms)	불검출 / 100㎖	불검출	적 합
10. 암모니아성질소 (NH3-N)	0.5㎎/ℓ 이하	불검출	적 합
11. 질산성질소 (NO3-N)	10㎎/ℓ 이하	불검출	적 합
12. 과망간산칼륨 소비량(KMnO4)	10㎎/ℓ 이하	0.4	적 합
판 정	검사항목 먹는물 수질기준에 적합
※기타사항 : 장마철 등 우기시에는 수질기준 부적합률이 높으므로 음용자제.

영암군수도사업소장

먹는물공동시설수질검사결과

☐일    시 : 2018년  09월  27일

☐채수장소 : 영암군 금정면 연보리 냉천 약수터

☐검사목적 : 정기검사

☐검사기관 : 영암군 수도사업소

항 목	기 준	검 사 결 과	판 정	비 고
1. 색도 (Color)	5도이하	불검출	적 합
2. 냄새 (Odor)	무 취	무 취	적 합
3. 맛 (Taste)	무 미	무 미	적 합
4. 탁도 (Turbidity)	1.0NTU 이하	0.74	적 합
5. 수소이온농도 (pH)	5.8~8.5	6.2	적 합
6. 일반세균 (Total Colonies)	100CFU/㎖ 이하	불검출	적 합
7. 대장균 (E.coli)	불검출 / 100㎖	-	-
8. 총대장균군 (Total Coliforms)	불검출 / 100㎖	불검출	적 합
9. 분원성대장균군 (Fecal Coliforms)	불검출 / 100㎖	불검출	적 합
10. 암모니아성질소 (NH3-N)	0.5㎎/ℓ 이하	불검출	적 합
11. 질산성질소 (NO3-N)	10㎎/ℓ 이하	0.3	적 합
12. 과망간산칼륨 소비량(KMnO4)	10㎎/ℓ 이하	4.6	적 합
판 정	검사항목 먹는물 수질기준에 적합
※기타사항 : 장마철 등 우기시에는 수질기준 부적합률이 높으므로 음용자제.

영암군수도사업소장

먹는물공동시설수질검사결과

☐일    시 : 2018년  09월  27일

☐채수장소 : 영암군 미암면 춘동리 122-7 길암천 약수터

☐검사목적 : 정기검사

☐검사기관 : 영암군 수도사업소

항 목	기 준	검 사 결 과	판 정	비 고
1. 색도 (Color)	5도이하	불검출	적합
2. 냄새 (Odor)	무 취	무취	적합
3. 맛 (Taste)	무 미	무미	적합
4. 탁도 (Turbidity)	1.0NTU 이하	0.15	적합
5. 수소이온농도 (pH)	5.8~8.5	6.0	적합
6. 일반세균 (Total Colonies)	100CFU/㎖ 이하	불검출	적합
7. 대장균 (E.coli)	불검출 / 100㎖	-	-
8. 총대장균군 (Total Coliforms)	불검출 / 100㎖	불검출	적합
9. 분원성대장균군 (Fecal Coliforms)	불검출 / 100㎖	불검출	적합
10. 암모니아성질소 (NH3-N)	0.5㎎/ℓ 이하	불검출	적합
11. 질산성질소 (NO3-N)	10㎎/ℓ 이하	0.1	적합
12. 과망간산칼륨 소비량(KMnO4)	10㎎/ℓ 이하	3.1	적합
판 정	검사항목 먹는물 수질기준에 적합
※기타사항 : 장마철 등 우기시에는 수질기준 부적합률이 높으므로 음용자제.

영암군수도사업소