2023년 4월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	전남중부권지사 대불정수장
주 소 (전화번호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수				단위
	최대	최소	평균	최대	최소	평균	기 준
1. 탁도(Turbidity)	17.9	5.0	9.1	0.6	0.3	0.4	5NTU 이하	NTU
2. 수소이온농도(pH)	7.5	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	5.8~8.5	-
3. 전기전도도(conductivity)	1023	534	860	1016	527	853	-	µS/cm
4. 알칼리도(alkalinity)	63	38	49	58	33	44	-	mg/L

나. 주간검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수					단위
	최대	최소	평균		최대	최소	평균	기 준
1. 총용존물질(TDS)	826	476	682		782	428	623	-	mg/L
2. 경도(Hardness)	125	91	107		106	85	96	-	mg/L
3. 과망간산칼륨 소비량	17.9	7.1	12.8		7.8	5.8	7.1	-	mg/L
4. 망간	0.698	0.102	0.317		0.131	0.055	0.074	-	mg/L

다. 월간성적서(채수일 : 4월 20일)

검사 항목	수질검사결과
	원수	침전수	단위
1.부유물질(SS)	7.3	1.3	mg/L
2.용존산소(DO)	6.5	8.2	mg/L
3.총대장균군(Total Coliforms)	5	2	/100mL
4.분원성대장균군	불검출	불검출	/100mL
5.총질소(T-N)	5.544	5.136	mg/L
6.총인(T-P)	0.081	0.031	mg/L
7.클로로필-a	2.1	1.5	mg/m3

3. 기준초과 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-