□ 매립시설 운영현황

❍ 개  요

- 매립면적 : 21,341㎡(총 면적 205,050㎡, 1단계 23,100㎡)

- 매립용량 : 143,800㎥(준공일 : 2009.12. 7)

- 사 업 비 : 16,571백만원(국비 3,000, 도비 100, 군비 13,471)

- 잔여 매립 가능량 : 123,679㎥(기 매립량 20,121㎥)

❍ 매립현황

(단위 : 톤)

연도별	일평균 매립량	연간 매립량
		계	소각재	대불소각재	정수슬러지	선별잔재물	연탄재
2014년	7.6	1,790	1,118	624	-	48	-
2015년	9.5	2,213	1,271	868	22	52	-
2016년	8.3	1,932	1,192	646	44	50
2017년	7.8	1,834	1,255	381	143	55
2018년	7.9	1,857	1,540	254	5	58